**Техническое задание на установку рекламной вывески арендатора на северном и южном фасадах ТРЦ «Фокус»**

1. Вывеска должна представлять собой объемные световые буквы на подложке, глубина букв – не менее 15 см, подсветка букв осуществляется светодиодными светильниками. Материал букв и подложки определяется проектом.
2. Предварительно разработается проект вывески, включающий в себя:
	1. Наименование отдела
	2. Габаритные размеры вывески
* исходя из её местоположения, размеры должны соответствовать приведённым прилагаемом эскизном проекте, сделать запрос можно по тел:

8(351) 799-21-25, Александр Николаевич Пономаренко, panamarenko@fokus.su

* 1. Схема-визуализация вывески
	2. Изготовление объёмных световых букв, указывается:
* Материал изготовления (металлокаркас)
* Боковины (листовой алюминий)
* Задняя часть вывески (подложка для светодиодных модулей)
* Лицевая часть (акриловое стекло обклеенное транслюцентной плёнкой)
* Внутренняя подсветка (светодиодные модули)
* Крепёжные элементы
	1. Изготовление подложки, указывается:
* Материал изготовления (металлокаркас)
* Лицевая панель
* Способ крепления к фасаду оговаривается особо, исходя из состава несущих конструкций по тел. 8(351) 799-21-25 Александр Николаевич Пономаренко, panamarenko@fokus.su
	1. Максимально потребляемая мощность вывески
	2. Расчетная масса вывески с учётом ветровой нагрузки

Контакты для согласования вывески:

1. Проектный отдел: Савельева Диана георгиевна savelieva74@gmail.com,

 Журавлёва Татьяна георгиевна chief-sterx@yandex.ru

1. Гл. инженер: Пономаренко Александр Николаевич panamarenko@fokus.su
2. Директор по маркетингу и рекламе: Гарипов Ринат Фатрахманович fokus.garipov@gmail.com